榕江废旧橡塑再生资源综合利用项目环境影响报告书

200mm。

2）混凝土的抗渗等级不应低于P8。

3）内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，厚度不应小于1.0mm；或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的1～2%。

4）沟与墙、柱、基础交接处应设衔接缝，缝宽宜为20～30mm；嵌缝密封料宽深比宜为2：1，浓度宜为100mm～150mm；衔接缝内应填置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。

5）在涂刷防水涂料之前，水池应进行蓄水试验。

6）水池、污水沟的地面的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。

7）水池的设计应符合现行行业标准的有关规定。

（4）地下管道

1）地下管道均采用钢管，焊接连接。DN≤500采用无缝钢管，DN≤50采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤。

2）管道设计壁厚的腐蚀余量小于2mm或采用用管道内防腐。

3）所有埋地钢制管道的外防腐等级应采用特加强级。

4）地下管道宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可以采用抗渗钢筋混凝土管沟。

5）地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，应符合下列规定；高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.50mm。膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

（5）管沟

为管道设计的抗渗钢筋混凝土管沟防渗层应符合下列规定。

1）沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15。

2）沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm。

3）沟底、沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆，厚度不应小于10mm。

4）管沟应设变形缝，变形缝间距不宜大于30m。变形缝应设止水带，缝内应设置填缝板和嵌缝密封料。

5）管沟的结构设计应符合现行国家标准《混凝土结构设施规范》（GB50010）的有关规定。

（6）车间内与地面有接触池体壁面及池底

项目车间内与地面有接触池体壁面及池底应具有防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，壁面耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设施规范》（GB50010）的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。

（7）储罐区围堰及防渗

储罐区围堰内地面及储罐基础应具有防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，壁面耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设施规范》（GB50010）的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。

（8）雨污分流措施

场区内地表径流要采取雨污分流设计，对路面做防渗处理，排水系统用管线输送，避免区域地下水污染。

（9）危废暂存间

应严格执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）中的相关要求进行防渗处理，采用压实土+铺设2mm厚高密度聚乙烯为防渗层(渗透系数≤1.0×10-10cm/s)，上层铺设混凝土面层。

噪声污染防治措施

本工程噪声源主要为裂解釜电机、风机等设备噪声。项目将根据设备情况分别采用以下降噪措施：

1）厂区总体设计布置时，将主要噪声源尽可能布置在远离生活办公的地方，以防噪声对工作环境的影响。

2）在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置消声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许的噪声标准。

3）选择低噪声、合格设备。例如，在订购机械设备时，向供应商提出噪声指标，减小噪声污染源强。

4）主要噪声设备采取减振措施，鼓风机、引风机增加隔音箱，排气增加消声器，所有噪声源做防音围封（石棉吸声材料）。例如，在一次、二次风机的进口均安装消声器；燃烧炉排汽管道上设置排汽消声器；烟道、风道凡与设备连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声。噪声强度较高的引风机设置风机房，利用墙体隔声等。

5）运输车辆来回运输对道路两旁居住人群带来影响，因此应控制垃圾车行驶车速，改善路面状况，尽量避免在夜间来回运输。

6）总图合理布局并加强厂区加强绿化，以起到降低噪声的作用。

7）针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

经采取上述措施后，该工程噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声得到控制，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。

固体废物防治措施

生活垃圾

本厂在职员工一期15人，二期15人，每人每天生活垃圾产生量以1.0kg计，预计生活垃圾产生量为一期4.5t/a，二期4.5t/a，定期清运至古州镇垃圾中转站，统一由环卫部门清运处理。

炭黑粉尘
项目炭黑包装和运输过程采用布袋收尘器收集粉尘15.947t/a，收集的炭黑作作为炭黑产品外售。

脱硫石膏
本项目裂解釜燃烧室燃烧尾气采用钙钠双碱法进行燃烧烟气的脱硫，工艺拟采用纯碱（NaOH）吸收SO2，石灰还原再生。

反应式如下：

2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O 

Ca(OH)2+Na2SO3+1/2O2+2H2O→2NaOH+CaSO4·2H2O↓

根据上式计算：工程为232.2t/a，均外售给建材生产企业进行综合利用，在脱硫车间旁设置20m3的脱硫石膏暂存间，建设需按照《贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（DB52/865—2013）要求进行建设。

危险废物

①废机油

在设备运行及维护的过程中会产生少量废机油，一期工程约0.07t/a二期工程约0.1t/a，收集后暂存于厂内的12m2危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位进行回收处理。

②品储罐产生的油渣

项目产品燃料油储罐产品储存的过程中，罐底会产生少量的油渣，产生量一期工程约0.0025t/a，二期工程约0.0038t/a，每3年委托有资质单位对其油罐底部油渣进行清理，清理收集后交由有资质单位回收。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（及2013年修改单）建设和管理，然后委托有危废处置资质的单位或部门进行处理。建设要求如下：

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。


3）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化 地面，且表面无裂隙。

4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器 的最大储量或总储量的五分之一。

5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

6）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

7）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

8）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

9）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

表 7.2‑2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	贮存场所（设施）名

称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	占地面积
	容积
	贮存方式
	贮存能

力
	贮存周

期

	1
	危废间
	废机油
	HW08
	900-209-08
	25m2
	20m3
	桶装
	50kg/桶
	六个月

	2
	危废间
	油渣
	HW08
	900-209-08
	
	
	桶装
	50kg/桶
	-


危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，做好分类收集和暂存，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒。

废气污染防治措施

项目产生的废气主要来自废旧轮胎切割粉尘、柴油燃烧废气、不凝气燃烧废气、炭黑粉尘和油罐区大小呼吸的油气等。

1、燃烧室启动燃烧废气、不凝气燃烧废气

项目柴油废气和不凝气燃烧废气中污染物主要为烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃、H2S，经过双碱法脱硫处理后通过25m高的排气筒排放。具体处理装置流程图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图 7.2‑2  项目燃烧废气处理流程图

燃烧废气进入加热处理器燃烧后产生的烟气先经过脉冲式布袋除尘器除尘，在布袋除尘器中收集的粉尘通过气体输送装置进入粉仓，烟气经烟道经塔底进入脱硫塔。在脱硫塔内布置若于层数十支喷嘴，喷出细微液滴雾化均布于脱硫塔溶积内，烟气与喷淋脱硫液进行充分汽液混合接触，使烟气中SO2被脱硫液充分吸收、反应，达到脱除SO2的目的。经脱硫洗涤后的净烟气进入烟囱排入大气。脱硫循环液经塔内气液接触除SO2后，经塔底管道流入沉淀池在此将灰尘沉淀下来，清液经上部溢进入反应再生池。
双碱液脱硫原理如下：

双碱法烟气脱硫工艺主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中，然后离解成H+和HSO3-；使用Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2，生成HSO32-、SO32-与SO42-，反应方程式如下：

（1）脱硫反应：

Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2↑
2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O 

Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3

（2）氧化过程（副反应）

Na2SO3 + 1/2O2→Na2SO4

NaHSO3+1/2O2→ NaHSO4

（3）再生过程

Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH + CaSO3
Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3.1/2H2O+3/2H2O

根据《双碱法烟气脱硫技术影响因素分析》（杨超、何绪文等，环境科学与管理2010，年7月第35卷第七期），本项目使用填料塔脱硫，钠钙双碱法脱硫效率可达85%以上，本评价取脱硫效率取80%。

根据对相关文献资料的查阅分析，燃烧炉对此类有机废气的净化效率可达95%以上，本项目采用燃烧处理有机废气，能够有效地处理挤出产生的有机废气，项目废气净化效率以保守估算90%。

生产线燃烧废气经处理后经一根25m高排气筒达标排放。烟气中烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，H2S的排放浓度满足《《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中二级排放标准。同时，工艺简单，操作方便，系统可靠性高；占地面积小、投资省、维护费用低，工程经验丰富，因此燃烧废气处理措施可行。

2、炭黑粉尘

炭黑尘的治理拟建项目炭黑冷却包装系统主要污染物为炭黑粉尘，主要产生环节为风运炭黑尘和炭黑破碎环节、包装环节，拟建项目治理措施采取高效布袋除尘器，对粉尘进行收集，袋式除尘设备与气流磨粉机一起密封使用。

为了有效的控制炭黑粉尘的排放量，减少粉尘对周围环境的影响，设计中贯彻“清洁生产”、“达标排放”的思想、采取全过程“以防为主”的方针。针对生产过程中的各粉尘产生点情况，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备。含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘收集后与产品一并外售。

① 运输和包装炭黑尘有组织排放

运输和炭黑包装袋装时，有炭黑尘逸出，在运输和袋装工作台上方设置集气罩，用引风机将逸出炭黑尘引到脉冲袋式除尘器除尘处置后引至15m高烟囱（2#）高空排放。根据工程分析，该工序炭黑粉尘产生量为16.929t/a，风机风量为4000m3/h，则炭黑尘产生量为2.351kg/h，产生浓度为587.813mg/m3，袋式除尘效率约为99%，则排放量约为0.1693t/a，即0.02351kg/h，排放浓度约为5.87813mg/m3。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中炭黑尘 15m高排气筒二级标准排放速率≤0.51kg/h的限值要求。

根据排气筒设置情况，风运炭黑尘和包装粉尘废气经合并后经15m排气筒排放，合并后排放量约为0.982t/a，即0.149kg/h，排放浓度约为10.674mg/m3。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中炭黑尘15m高排气筒二级标准排放速率≤0.51kg/h的限值要求。

因此，本项目粉碎过程中产生的含尘废气经布袋除尘器收集后回用，经净化后的粉碎废气经15米高排气筒高空排放，可达标排放。

3、厂区无组织废气治理措施可行性分析

（1）车间粉尘无组织排放

车间无组织粉尘通过加强车间通风换气，增加车间内空气流通，防止无组织排放废气的聚集，进而改善车间环境和工人操作条件。并加强厂界绿化，使其满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值的要求。

（2）罐区非甲烷总烃无组织排放

项目储油罐大小呼吸产生非甲烷总烃，产生量很小，通过加强储油罐区的通风排气及厂区绿化可减少这部分废气对周边大气环境的影响，措施合理可行。

3、食堂油烟治理措施

根据国家饮食业油烟排放标准规定，排放油烟的单位必须安装油烟净化设施，环评要求安装效率大于60%的油烟净化装置，确保油烟排放浓度＜2.0mg/m3，实现达标排放。食堂（包括油烟净化装置）在设计建设时要满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关规定，同时根据本项目区内平面布置，食堂与宿舍、办公楼的距离满足上述规范中要求，餐饮油烟防治措施可行。

生态环境保护措施

施工期保护措施

本项目在挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，在施工期间，采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水保持湿润，及时外运等。在建设 场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。同时：

（1）施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工 期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的周期。

（2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘 量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。

（3）场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂，防止扬尘的扩散。采用商

品混凝土和水泥预制品，尽量少用干水泥。

（4）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封 闭措施（如用苫布）。不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理。

（5）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃 土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。

运营期保护措施

（1）本项目建成后，生产、生活污水按本报告提出的污水处置方式处理。 生活垃圾应做到垃圾袋装化、做到日产日清。

（2）为避免车辆行驶产生的交通噪声及汽车尾气对周围环境的影响，通过 合理布置车辆进出工业园区道路，人车分流，并设置绿化带，减少噪声对居住环境的影响。

（3）加强生产及环境管理，严格控制颗粒物和SO2的排放量，实行达标排放，减轻对生态环境的影响。

（4）加强厂区绿化，在厂区周边营造抗污、吸声、耐尘，三者兼有的防护林带；在加强厂区现有绿地管理的基础上，继续绿化厂区环境，采取抗污染强的乔、灌、草和花卉相结合的绿化措施，净化厂区空气，吸收SO2，削减噪声，美化环境，增加绿化面积。

事故风险防范措施

总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中有关防火、防爆的规定，厂房和建筑物按规定划分等级，保证各建筑物之间留有足够的安全距离，主要设备采用露天或半露天布置，有利于气体扩散，防火防爆区域内所有承重钢结构都应涂覆防火涂层。生产区与办公室的安全距离，燃料油储罐区与办公室的安全距离应满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中规定的防火间距的要求。

（1）燃料油储罐应使用双层储油罐，双层储油罐通过在单层钢制油罐外附加一层玻璃钢防渗套，能有有效的防止钢制油罐遭到外部腐蚀而发生渗漏。

（2）易燃易爆区域内电气设施、装置应严格执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）规定要求。

（3）采用混凝土路面，主干道宽度应满足物料运输、设备检修、消防行车的要求，并与厂区外道路相连。

（4）全厂应进行用水泥硬化，对油品罐区应进行防渗处理，防止油品泄漏造成对地下水环境的污染。

（5）全厂应设置备用电源，确保在事故状态下能迅速切换到备用电源，消

防设计应经消防部门审查同意，建成后应进行消防验收。

（6）提高生产的自动化控制水平，加强设备维护，消除跑冒滴漏，减少生产系统的操作偏差，确保项目的生产安全；压力容器、管道设置压力表、温度表，确保监控有效。

（7）选购的设备必须具有完备的检验手续（生产许可证、产品合格证、产品检验证等），并应符合国家现行的技术标准的要求；加工设备均应由有相应资质的单位承担设计、制造。

（8）成品罐区可燃液体储罐组按照规范要求，罐组应设防火堤，防火堤的设计应符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）和《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）要求，设置不低于1000mm的围堰和导液设施，围堰容积大小应根据成品油罐区最大储量进行设计。

（9）为减少产品燃料油在装卸储存过程中造成的物料泄漏，因此油品的装卸储存必须全部采取油泵输送的方式，进入罐区储罐或油罐运输车，同时应定期对油泵输送系统进行检修，以减少油品在装卸、储存时的跑冒滴漏。

（10）建立健全全厂消防系统，并按规定设置室内室外消防栓。贮存区和生产区应设置动式低数倍泡沫灭火系统和消防冷却用水系统，并按《建筑灭火器配置设计规范》（50140-2005）配置灭火器。

（11）保证设备安装质量，经常检查设施运行情况，使其处理效率保证在设计范围内，对于工作不正常的设备，应该及时检修。

（12）采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免废机油、燃料油、不凝气体等泄漏事故发生；在生产车间设置可燃气体浓度报警装置；生产过程严禁空气进入设备或管道，防止跑、冒、滴、漏，造成火灾爆炸或污染事故。

（13）在主要建筑物、构筑物及高塔顶、高烟囱顶部等生产区域按规定设置防雷设施，以防雷击。对有爆炸危险的设备、管线均采取静电接地设施、对于保护的电力设备，均按照《电力设备过电压保护设计规范》中的规定安装避雷装置。

（14）做好个人防护，如上岗按规定着装，戴好防护用具；严格按照工艺设

计参数要求认真操作；发现泄漏及时解决，并报上级部门处理。

（15）在厂区内设置初期雨水收集系统，根据榕江的平均降雨量及降雨强度，结合项目厂区占地面积，在厂区西面地势较低处设置一个80m3的初期雨水收集池，确保初期含油雨水不外排。收集的初期雨水初期雨水经沉淀处理后，用作脱硫补充水。

（16）为防止事故废水对周边水体造成污染，在厂区北面地势较低处设置一个100m3的事故池，确保事故状态下事故废水不外排。

（17）事故池收集的事故废水、储罐围堰收集的物料废水等渗入地下，将会对地下水造成严重影响。为防止生产废水或事故废水渗入地下，对地下水造成污染，应对整个厂区以及初期雨水收集系统、事故池和储罐围堰进行防渗、硬化处理，防止污水渗入地下，造成地下水体的污染。

（18）燃料油等危险化学品的运输应由有具危险化学品运输车辆装运，车辆应配备相应品种的消防器材和防静电设施，装运前需报有关部门批准，驾驶员、押运员应持证上岗。装运该物品的车辆必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸、公路运输时要按规定的路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留；桶装运输时要禁止溜放。

（19）应在燃料油罐区和废轮胎堆放区以及生产车间设置警示牌，禁止携带易燃易爆物品以及明火靠近以上区域。

（20）原料堆放区应设置遮挡棚，严禁原料露天堆放。

“三废”治理措施汇总

营运期“三废”治理措施一览表见表7.4-1。

表7.4‑1  “三废”治理措施一览表

	类型
	污染源
	污染物
	去除效率
	治理措施

	废气
	不凝气体燃烧废气
	SO2
	80%
	燃烧+双碱法脱硫后，通过25m高的排气筒排放

	
	
	非甲烷总烃
	90%
	

	
	
	H2S
	90%
	

	
	
	烟尘
	90%
	

	
	
	NOX
	0%
	

	
	加热炉启动燃油废气
	烟尘
	90%
	

	
	
	NOX
	0%
	

	
	
	SO2
	80%
	

	
	炭黑粉尘
	粉尘（炭黑）
	99%
	设置集气罩，收集至一套不布袋除尘器处理达标后通过15米高排气筒排放

	
	轮胎切割无组织
粉尘
	颗粒物
	/
	车间设置排气扇、厂区绿化

	
	储罐区大小呼吸
无组织有机废气
	非甲烷总烃
	/
	安装油气回收系统、加强通风

	废水
	生活污水
	SS、COD、氨氮
	委托处理，不外排
	生活污水：一个隔油池（3.0m3）

	
	初期雨水
	SS
	不外排
	初期雨水：一个初期雨水收集池（80m3）

	
	生产废水
	石油类、SS
	不外排
	生产废水：一个油水分离器，一个处理能力为8.0m3/d的一体化污水处理站

	
	冷却循环水
	SS
	不外排
	每两台裂解炉公用一个冷却循环水池，每个冷却循环水池有效容积为50m3，共6个

	噪声
	设备运行噪声
	选择低噪声设备，减振、消声、隔
声措施

	固废
	一般固废
	生活垃圾
	100%
	统一收集后交由园区环卫部门统一处理

	
	
	炭黑粉尘
	
	回收作为炭黑产品外售

	
	
	脱硫石膏
	
	外售作为建筑材料

	
	危险固废
	分气包沉积的夹带油渣
	
	交由资质单位处理

	
	
	渣油
	
	

	
	
	水封罐底泥
	
	


环保投资估算

环保工程投资主要包括：废水处理系统、废气处理系统、降噪工程、固废处置措施、地下水污染防治措施等，估算其环保投资见下表。

表7.5‑1  环保设施投资一览表

	项目
	环保措施
	投资金额（万元）

	废气治理
	1
	切割粉尘设置2个排风扇
	1

	
	2
	加热炉燃烧废气：1套废气处理设施（脱硫塔碱液脱硫处理）、一根25.0m高排气筒
	45

	
	3
	罐区呼吸有机废气：2套油气回收系统，去除效率不低于80%
	5

	
	4
	1套炭黑收集布袋除尘器、一根15.0m高排气筒
	5

	
	4
	油烟净化器(效率不低于60%)
	1

	废水治理
	1
	生活污水：一个隔油池（3.0m3）
	1

	
	2
	初期雨水：一个初期雨水收集池（80m3）
	5

	
	3
	生产废水：一个油水分离器，一个处理能力为8.0m3/d的一体化污水处理站
	20

	
	4
	每两台裂解炉公用一个冷却循环水池，每个冷却循环水池有效容积为50m3，共6个
	30

	噪声治理
	1
	选用先进的低噪声设备，车间进行合理布置，采取减震、隔声、消声等防噪降噪措施，加强维护和管理
	3.0

	固体废物处置
	1
	一般固体废物：设一般固废临时储存点，并对地面做防渗处理，做好防风、防雨、防晒措施
	4.0

	
	2
	危险废物：储油罐约每3年需进行一次油罐清洗作业，每次清罐废物由专业清理公司负责妥善处理；设置危废暂存间，并对地面做防渗处理，做好防风、防雨、防晒，集中收集、储存在指定地方，专人负责，定期交由有资质单位处理。
	8.0

	
	3
	生活垃圾：若干垃圾桶
	0.5

	风险防范措施
	1
	应急消防措施（消防栓、灭火器等）、事故池
	20.0

	地下水污染治理
	1
	事故池、生产车间、油储罐区、危废暂存间、沉淀池等防腐防渗措施
	30.0

	绿化
	1
	绿化面积1000m2
	6.0

	合计
	——
	184.5


根据上表环保投资估算，项目环保投资量为184.5万元，占总投资3500万的5.27%。

环境影响经济损益分析

项目环境经济效益分析

社会效益分析

项目的实施不仅为当地政府增加了大量的税收，而且对当地经济发展起到了很大的推动作用，直接为当地提供30个就业岗位，带动当地相关产业的发展，为榕江县县经济的快速健康发展创造良好条件。因此具有良好的社会效益。

项目建成后的社会效益和经济效益是好的，但制约此工程主要的是环境保护问题。项目环保治理措施的投入，可以减缓项目产生的废水、废气对当地水环境和大气环境质量的影响。因此，为了将环境影响减少到最小程度，必须实施环境保护措施，对生产线进行环保治理，投入必要的环保建设费用和运行费用，才能达到保护周围环境的要求。

环境保护投资经济损益分析

1、项目环保投资

根据工程分析，本项目建成投产后产生的废气、废水及固体废物等将对周围环境造成一定的影响，因此必须采取相应的环保措施，并保证其环保设施运行正常，确保项目对环境的因香港减轻到最小程度。环保投资是治理和预防污染所投入的所有费用的总和，它包括治理污染、保护环境的设施投资和未生产、治污服务的设施投资。项目的环保投资估算见表7.5-1。
本项目总投资3500万元，环保投资184.5万元，按照投资比例经典公式：

HJ=（T÷JT）×100%

式中：HJ——环保投资占工程投资总额的比例；T——环保投资总额；JT——工程建设投资总额。

计算得：HJ=5.38%

2、环保设施运行费用估算

项目环保设施年运行预算见表8.1-1。从该表可看出，项目环保投资设施年运行费用估算为45万元。

表8.1‑1  项目环保设施年运行费用估算表

	内容
	费用（万元/年）

	废气处理设施运行费
	20.0

	噪声处理设施维护费用
	2.0

	厂区绿化维护
	2.0

	环保设施检修
	5.0

	固体废物处置
	3.0

	环境监测
	10.0

	其他（环保监管、应急监测等）
	3.0

	合计
	45.0


3、项目环境保护投资效益分析

1）环保投资经济负效益分析

项目环保投资量为184.5万元（不考虑运行费用），占总投资5.27%。

2）环保投资经济正效益分析

①直接经济效益本环保设施直接经济效益主要表现在项目环保设施投入使用后，实现污染物达标排放，每年可少交纳大量的相关费用。

②间接效益：企业通过污染治理，可使各项污染物实现稳定达标排放，有助于提高企业整体形象，企业声誉提升，社会信用度提高，企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。

环境效益分析

（1）在工程环保设施正常运行的情况下，经处理后排放的废气能达到相应的排放标准，有利于保护建设项目周围及生产区环境空气质量，对环境空气的污染较轻。

（2）项目配套了较完善的废水处理及循环系统，废水尽可能循环使用，其余部分经污水处理站处理达标后排放，防止对受纳水体造成污染。

（3）项目能合理处置生产过程中产生的固体废物，做到资源回收再利用，既避免环境污染，也为企业增加收入。

（4）职工生活垃圾处理得当，避免垃圾对区域环境造成污染。

环境损益分析结论

综上所述，本项目所产生的经济效益较好，社会效益显著，各环保治理环节措施不仅较大程度的减缓了项目对环境的不利影响，还可产生较大的经济效益，环保投资比例适当，因此项目所采取的环保措施从经济、技术的角度看是合理可行的。
结论

综上分析，本项目的建设将会产生较大的正面社会效益和经济效益，主要体现在促进当地经济发展、提供就业机会等方面，而导致的环境方面的负面影响较小，加之投入一定的环保资金，采取适当的环境保护和污染防治措施后，大多数环境影响可以减免。本工程带来的经济社会效益大于损益，因此，该项目从环境经济损益的角度考虑是可行的。

环境管理与监测

环境管理

环境管理的目的意义

环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质文化生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

环境管理机构的设置

参照《建设项目环境保护设计规定》，本项目应设立一级环保机构，厂级应设专职环保管理人员（环保处）1~2人，各车间分别设置一名兼职环保检查监督员，直接负责各污染源监督、控制工作，并接受地方环保主管部门的指导和监督。

环保管理组织机构组成见图9.1-1。

厂区环保负责人
环保局
各车间环保监督员
图9.1‑1  企业环保组织机构示意图

环境管理机构的职责

（1）厂级环保机构除执行厂内主管领导的各项有关环境保护工作的指令外，还应接受直管环保部门的检查监督，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数，为区域整体环境控制服务。

（2）贯彻执行环境保护法律、法规、标准。

（3）组织、制定、修改厂级和各车间的环境保护管理的规章制度，并监督执行。

（4）制定并组织实施各项环境保护的规划和计划。

（5）领导和组织环境监测工作。

（6）检查厂内各单位环保设施的运行情况，制定各项环保治理系统的检修计划并实施，及时对环保设备进行维护、更换，确保全厂环保设备的正常使用。

（7）及时推广、应用环保的先进技术和经验。

（8）组织开展环保专业技术培训，提高各级环保人员的素质和水平。

（9）组织和开展各项环保科研的学术交流活动。

（10）及时了解和收集国家和地方颁布实施的有关环保领域的新的法律、法规、标准和最新技术动态。

（11）及时了解周围受影响区域居民对本企业在环境保护方面的意见和建议。

（12）提供本企业各种环保基础数据，为企业领导决策和地方环境管理服务。

排污口规范化管理

排污口是拟建项目投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排放口必须规范化；

②根据工程的特点和国家列入的总量控制指标，排放非甲烷总烃、粉尘等的排气筒、生产区和辅助生产区产尘点作为管理的重点；

③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的设置按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理；

②污水排放采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，厂区设置污水排放口，在总排口、污水处理设施进水和出水口等处设置水质采样点；

③设置规范的、便于测量流量、流速的测速段；

④在各排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。

（3）排污口立标管理

①上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)和GB15562.2-1995的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。排放口图形标志牌见图9.1-2。

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（4）排污口的其他管理

①要求使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

[image: image2.png]e & % e

| kiE | ARk

2 PURIN | AR A RS
- 14

, W ket R
wm |

4 S | TSR

s SR | AR,





注：本项目不涉及废水排放。

图9.1‑2  排放口图形标志牌
环境监测

环境监测是本项目环境保护的组成部分，也是一项规范化制度，通过监测分析，资料整理，编制报表，建立监测档案，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。

环境监测计划

环境监测是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段。为保护厂区和周边环境，促进企业环境管理的科学化及企业可持续发展，建设单位应重视和加强环境监测工作。项目完成后，环境监测管理由建设单位统一进行，参照《排污单位自行监测技术指南总则(HJ819-2017)》进行，环境监测工作委托第三方有资质的监测机构进行。建设单位及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给环境管理部门。为及时了解项目在运行期对环境影响的范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效果。结合工程与环境特点，确定项目运行期的环境监测内容，监测项目见表9.2-1。

表9.2‑1  项目污染物排放监测计划

	监测介质
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准
	标准限值
	监测频率

	污染物排放
	厂界西北侧
	颗粒物
	由黔东南州生态环境局榕江分局决定监测
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求
	1.0mg/m3
	每年监测一次

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	4.0mg/m3
	

	
	25m高排气筒
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2中二级标准要求
	14.45kg/h、120mg/m3
	

	
	
	SO2
	
	
	9.65kg/h、550mg/m3
	

	
	
	NOx
	
	
	2.85kg/h、240mg/m3
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	35kg/h、120mg/m3
	

	
	
	H2S
	
	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中二级排放标准
	10mg/m3、0.1kg/h
	

	
	15m高排气筒
	颗粒物(炭黑)
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2中二级标准要求
	0.15kg/h、18mg/m3
	

	企业噪声
	场界四周
	工业企业厂界噪声Leq[dB（A）]
	
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间限值
	≤60dB（A）
	


表9.2‑2  项目环境监测计划

	类别
	监测定位
	监测因子
	监测频次
	备注

	环境空气
	厂址下风向
	SO2、NOx、PM10、TSP、PM2.5、H2S、非甲烷总烃
	每年监测一次
	委托检测


事故监测

在项目运行期间，如发现环保处理设施发生故障或运行不正常，应及时向上级报告，并及时进行取样监测，并进行跟踪监测，分析污染物排放浓度和排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，建档上报，必要时提出暂时停产措施，直至环保设施正常运转。

监测上报制度

（1）每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，厂环境监测室每月上报一次监测结果。并应做好监测资料的归档工作。

（2）监测时发现有异常现象应及时向公司环境管理部门反映。

（3）监测结果要定期接受榕江县环保行政主管部门的考核。

环保设施竣工验收

1、验收范围

（1）与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。

（2）本报告书和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。

2、验收一览表

本项目竣工后，应当进行环保设施“三同时”竣工验收，并应与主体工程同步进行。本工程环保设施竣工验收一览表见下表。

表9.3‑1  环保设施“三同时”竣工验收项目一览表

	环境要素
	验收内容
	环保措施
	验收执行标准及要求

	水环境
	初期雨水
	初期雨水收集池（有效容积为80 m3）
	经沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工业水质后回用于脱硫和厂区绿化，不外排

	
	车间清洗废水、水封罐废水
	一个油水分离器（处理能力为30m3/d）
	污水处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质后回用，不外排

	
	食堂废水和生活污水
	食堂隔油池（有效容积为3m3），化粪池（有效容积为20m3）
	污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后定期运往榕江县污水处理厂处理，不外排

	
	冷却循环水池
	每两台裂解炉公用一个冷却循环水池，每个冷却循环水池有效容积为50m3，共6个
	污水处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工业用水水质后回用，不外排

	
	事故废水
	事故池（有效容积为100m3）
	发生事故时事故废水不外排

	大气环境
	燃烧炉（包括柴油和裂解不凝气体的燃烧产生的废气）
	一套脱硫塔碱液脱硫处理，1根25m高，内径0.60m的排气筒（1#排气筒）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中二级排放标准

	
	炭黑粉尘
	2套脉冲布袋除尘器处理，1根15m高，内径0.50m的排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求

	
	废旧轮胎切割
	安装排风扇、加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求

	
	罐区
	安装油气2套回收装置
	

	
	食堂
	一个油烟净化器+烟道
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3标准

	声环境
	厂界噪声
	减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)

	地下水环境
	分区防渗
	按照本评价要求分区防渗
	/

	固体废物
	脱硫石膏
	一个固废暂存场（20m3）收集，定期作为建筑材料外售
	《贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（DB52/865-2013）

	
	炭黑粉尘
	收集后作为炭黑产品外售
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单中

	
	初期雨水池污泥
	环评要求暂按危险固废进行管理，试运营后做浸出毒性试验报告确定。
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单

	
	渣油、催化剂、水封罐底泥、油水分离器分离油泥
	一间危险固废暂存间（20m2），定期交由有资质的单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-200 1)及2013年修改单

	
	员工生活垃圾
	厂区合理分布5个垃圾桶，定期清运至园区环卫部门指定地点处理
	《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T368-2011）中相关规定


总量控制

总量控制原则

污染物总量控制是在当地环境功能区划和环境功能要求的基础上，结合当地污染源分布和总体排污水平，将各企业污染物允许排放总量合理分析，以维持经济、环境的合理有序发展。

总量控制目标

污染物排放总量控制是为了保证某一区域的环境质量，将该区域内排放的污染物总量控制或削减到某一允许排放总量之下，则必须限制区域内各单位的污染物排放量。

根据本项目的工艺特征和排污特点，以及项目所在区域环境质量现状，确定本工程污染物总量控制项目如下：

（1）根据项目特征，确定本项目的总量控制指标为SO2、NOx和非甲烷总烃。

（2）本项目建成后全厂SO2排放量为6.86t/a、NOx排放量为9.08t/a、非甲烷总烃排放量为4.71t/a。
（3）本项目废水经处理后全部回用，废水不设总量控制指标。企业应按要求向环保主管部门申请总量指标。企业应执行的总量排放控制目标应以环保主管最终确认的为准。

  结论与建议
结论
项目概况

项目利用榕江县工业园已停产砖厂和预制板厂场地，原砖厂和预制板厂均已搬迁，不遗留有环境问题。项目规划总用地面积8773m2，总建筑面积5800m2，其中仓库1000m2，生产加工厂房840m2，办公生活用房500m2，辅助用房500m2。购置国内先进废旧轮胎裂解设备生产线12套。项目配套建设道路、绿化、给排水、供配电以及消防、环保等相关辅助工程。项目建成后，年产20700t吨热解油、16100t碳黑、5750t钢丝。

产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》（2013年2月16日公布修正版）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用——29、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”。因此，项目建设符合国家产业政策的要求。

项目区环境质量

评价区环境空气质量较好，总体评价达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改清单；根据监测可知，寨蒿河及伍家寨小溪能够达到到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，各个监测断面的各监测因子均未出现超标现象；项目监测的3个地下水点位，各监测因子均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。项目走位地下水环境质量良好。项目厂界四周声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
选址可行性分析

本项目位于榕江县工业园区，符合榕江县工业园区规划，项目选址不涉及生态红线，选址符合榕江县土地利用规划和城市总体规划。通过环境影响分析，项目环境影响可接受。综上所述，项目选址合理。

项目污染物排放达标情况

1、废气：

本项目产生的燃烧废气经过脱硫塔碱液脱硫处理处理，通过一根排气筒（1#排气筒）集中排放，排放高度为25m（生产车间高度9m），排放方式为连续稳定排放。

设备启动时，以柴油作为燃料，废气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx，废气排放方式与裂解不凝废气相同，排放方式为连续稳定排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准、《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中二级排放标准要求。

食堂油烟需安置有效的油烟净化设施，以确保食堂排放油烟达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准（净化率60%，处理后浓度≤2.0mg/m3），食堂产生的油烟由专用的油烟管道引至屋顶1.5m高空排放，以减少油烟排放对周围环境的影响。
包装粉尘废气经脉冲布袋除尘器处理后合并后经15m排气筒排放，合并后排放量约为0.982t/a，即0.149kg/h，排放浓度约为10.674mg/m3。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中炭黑尘15m高排气筒二级标准排放速率≤0.51kg/h的限值要求。

无组织排放废气（主要污染物为非甲烷总烃和粉尘）将以加强车间通风换气，增加车间内空气流通，防止无组织排放废气的聚集，进而改善车间环境和工人操作条件。并加强厂界绿化，使其满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的无组织排放监控浓度限值的要求。
2、废水：本项目生产工序中冷凝器需要冷却水，冷却水水温更高，经冷却循环水池循环使用，本项目水封罐废水经油水分离器处理后回用作水封罐用水，不外排。S

本项目产生生活污水3.68m3/d，本项目设置化粪池收集生活污水和经隔油池预处理的食堂废水，生活污水经化粪池预处理后运往榕江县污水处理厂处理达标后排放。

根据现场勘查，项目所在地未铺设雨污水管网，本次评价针对管网建设情况提出如下两种情况：

1）不能通过市政管网进入榕江县污水处理厂：根据现场调查，榕江县污水处理厂已经运行，但园区污水管网还未接通，环评要求建设单位定期请环卫部门通过吸粪车运往榕江县污水处理厂处理达标后排放至寨蒿河。

2）能通过市政管网进入榕江县污水处理厂：榕江县污水处理厂建设投入运行后，项目运营过程中产生的废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，排入市政污水管网，最终进入榕江县污水处理厂处理达标后排放至寨蒿河，项目区实行雨污分流。

榕江县污水处理厂，位于榕江县仁育村余家湾，与本项目的行车距离为2.1km，运距较小。建设规模7000m3/d，配套污水管网24.3km，项目总投资7624.64万元。该污水处理厂与榕江县城第二污水处理厂共用，安装有在线监控装置，已于2016年8月底投运，目前运行营负荷≤50﹪，负荷占比较小，有足够的处理能力处理本项目废水。进入园区内的污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，最终排入寨蒿河。

3、固体废物：

本厂在职员工一期15人，二期15人，每人每天生活垃圾产生量以1.0kg计，预计生活垃圾产生量为一期4.5t/a，二期4.5t/a，定期清运至古州镇垃圾中转站，统一由环卫部门清运处理。

该项目产生的一般固体废物主要是职工生活垃圾、脉冲式布袋除尘器收集粉尘、布袋除尘器收集的碳黑、脱硫除尘设施固废、水封罐内底泥。

①项目燃烧室产生废气经脱硫处理后产生的脱硫石膏，产生量约232.2t/a，属于Ⅱ类一般固废，外售作为建筑材料。

②该项目劳动定员30人，生活垃圾按人均1kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量45kg/d（9.0t/a），生活垃圾统一收集后交由园区环卫部门统一处理，进入当地生活垃圾填埋场。

③项目食堂废水隔油池、化粪池、污水处理系统等会产生一定量的污泥，产生量为6.0t/a，脱水后送填埋场卫生填埋。

④初期雨水池沉淀等会产生一定量的污泥，本项目不涉及有毒和重金属，主要污染物为油类，产生量约为5.0t/a，环评要求暂按危险固废进行管理，试运营后做浸出毒性试验报告确定。
该项目产生的危险废物包括渣油等。

①油罐中沉积的渣油、水封罐废水油水分离器油泥，产生量约23.51t/a，根据国家危险废物名录，油渣属于“油/水分离设施产生的废油、污泥”，类别为HW08废矿物油，废物代码为900-210-08，交由资质单位处置。

②项目冷凝后不凝可燃气体在进入燃烧室燃烧前，先进入水封罐，对于不凝废气有除尘作用，每一个月清理一次水封罐底泥，产生量少，底泥中含有少量废矿物油，根据国家危险废物名录（2016年），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08，交由有资质的单位处理。

③裂解气回收管抽出的裂解气经过分气包，会沉积少量含油渣，根据物料平衡计算，产生量为0.13t/a，类别为HW08废矿物油，废物代码为900-210-08，定期清理后交由有资质的单位处理。
4、噪声：对裂解炉、切割机、粉碎机、进料机、进料输送机、挤压进料机、冷凝器、钢丝打包机、净化过滤机、碳粉包装机等高噪声设备采用减振台座、弹簧减振器或橡胶减振垫减振降；对中小型高噪声设备如引风机等则安装隔音罩；进气、排气管道安装消声器作消声处理等措施后，各噪声源的岗位噪声值衰减至70dB(A)以下，使噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

总量控制根据本项目的工艺特征和排污特点，以及项目所在区域环境质量现状，确定本工程污染物总量控制项目如下：

（1）根据项目特征，确定本项目的总量控制指标为SO2、NOx和非甲烷总烃。
（2）本项目建成后全厂SO2排放量为6.86t/a、NOx排放量为9.08t/a、非甲烷总烃排放量为4.71t/a。
（3）本项目废水经处理后全部回用，废水不设总量控制指标。

环境风险

本项目涉及到的环境风险主要有废水事故排放、火灾事故等。项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案。此外，建设方今后需要进一步加强管理和监控，将风险事故率降到最低点；项目在发生风险事故后如能立即启动项目事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危险。
本项目环境风险评价认为，项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平。综合分析，项目从环境风险角度可行。

环境经济损益

项本项目所产生的经济效益较好，社会效益显著，各环保治理环节措施不仅较大程度的减缓了项目对环境的不利影响，还可产生较大的经济效益，环保投资比例适当，因此项目所采取的环保措施从经济、技术的角度看是合理可行的。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，使项目建成后确保环境、社会、经济的综合效益达到统一。

公众参与及应对措施

榕江废旧橡塑再生资源综合利用项目公众参与由建设单位进行实地调查，环评单位提供技术支持。公众参与调查显示：公众对榕江废旧橡塑再生资源综合利用项目的建设比较关注，100％的受调查者均支持本项目的建设和全部受调查团体支持本项目的建设。

榕江废旧橡塑再生资源综合利用项目公众参与调查期间和公示期间未接到反对意见。

综合结论

建设项目符合国家产业政策、选址合理，在严格落实环评报告提出的各项污染防治措施的条件下，项目能够实现达标排放，满足总量控制要求，不会改变当地环境功能要求，符合评价原则，项目的建设能够实现社会、经济、环境保护协调发展。建设单位通过合理规范布设、提高工艺设计的安全可靠性，制定生产运行操作中的防范措施以及环境风险紧急预案，可将项目的环境风险降低至最低限建设单位严格按照有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，按照“三同时”的要求进行建设，从环保角度看，本项目的建设是可行的。
建议
（1）加强环境管理机构，负责全公司环境管理工作，保证环保装置正常运行，并建立完全的环保档案，接受环保主管部门的指导监督检验。

（2）加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，健全环保档案。

（3）加强防火安全教育，配备消防器材，防止火灾事故发生。

（4）加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染事故发生。

燃烧废气





双碱法脱硫





25m排气筒








201

